《基础物理实验》实验报告

实验名称           弗兰克赫兹与电子束                    指导教师     朱子昱

姓名      印明       学号    2024K8009929023    班分组及座号 2 - 08- 8号（例：1-04-5号）

实验日期2025年 10 月14 日实验地点  西实验楼208   调课/补课 □是    成绩评定

- 弗兰克赫兹实验

- 实验目的及要求：

① 了解弗兰克和赫兹用伏安法证明原子存在能级的原理和方法。

② 通过弗兰克-赫兹仪记录实验数据，作图计算氩原子的第一激发电位。

③ 通过示波器观察板极电流和加速电压的关系曲线，学习示波器的基本使用

- 仪器用具：示波器、FD-FH-C 微机型弗兰克一赫兹实验仪。

- 实验原理：

实验装置原理图如下：

①热阴极 K发射电子，经K与栅极G之间的电场加速，电子由K射向栅极G，栅极G与板极P	之间则加有一减速电压，使电子减速。当穿越过G 的电子具有较大的能量而足以克服这一减	速场时，就能到达板极 P 而形成管流 IP2；

②电子与原子碰撞过程：

12mev 2 +12MV 2 =12 mev ′2+ 12 MV ′2 + ∆E

根据能级跃迁假设，原子只能吸收和辐射两定态	能级差的能量，因此电子的动能小于原子的第	一激发态电位时，原子与电子发生弹性碰撞 ∆𝐸 	= 0；动能大于原子的第一激发态电位时，电	子的动能转化为原子的内能 ∆𝐸 = 𝐸1， 𝐸1 为原子的第一激发电位。

③其中，电子可以与原子发生一次或多次碰撞，因此能用于抵消减速电压的动能只有不大于𝐸1的	部分，因此在加速电压逐渐升高的过程中，IP会呈现周期性的增大与减小。其中的一个周期大小	就是第一激发电位的值。

- 实验内容：

- 手动测量法：

①调节加速电压VG2K 至最小，扫描开关置于“手动”档，打开主机电源。

②分别调节灯丝电压VF、控制栅电压VG1K 和减速电压 VG2P 至合适值，将“测量设置”与 IP 电流显示切换至 1.0uA 档

③用手动方式逐漸增大 VG2K，同时观察 IP 电流变化，可以看到至少出现7个峰。选取合适实验点（峰值与谷值附近，分別读取 IP 和 VG2K 值

④作图可得 IP-VG2K 曲线，由曲线的特征点求出弗兰克一赫兹管中氩原子的第一激发电位。

- 示波器观察法：

①分别调节 VF、VG1K、VG2P 电压至合适数值，将测量IP电流显示切换至 1.0uA 档

②用手动方式逐渐增大 VG2K（注意不要击穿弗兰克-赫兹管），直至示波器上出现稳定的I-V特性曲线，观察原子能量的量子化情况。

- 实验数据记录：（出现波峰或波谷时的加速电压VG2K的大小）

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 波峰 | IP （uA） | 0.134 | 0.260 | 0.375 | 0.471 | 0.548 | 0.620 | 0.687 |
|  | VG2K（v） | 18.1 | 28.2 | 39.2 | 50.3 | 62.4 | 74.4 | 86.8 |
| - 波谷 | IP （uA） | 0.084 | 0.053 | 0.038 | 0.058 | 0.120 | 0.222 | 0.365 |
|  | VG2K（v） | 22.4 | 33.4 | 44.4 | 55.7 | 68.0 | 79.9 | 86.8 |

表一，手动测量法

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波峰（v） | 1.88 | 2.96 | 4.04 | 5.20 | 6.36 | 7.56 | 8.84 |
| 波谷（v） | 2.43 | 3.56 | 4.68 | 5.84 | 6.96 | 8.20 | 9.44 |

- 表二，示波器测量法

- 数据处理与分析：

对手动测量法的数据绘制I-V图像：

利用逐差法处理谷值，可算出氩的第一激发电位的值：

E1=92.4+79.9+68.0+86.8+74.4+62.4−18.1−28.2−39.2−22.4−33.4−44.424

=11.6V

其中，标准误差  s=i=112(Ei−E)212 = 0.7V （E为相邻波峰/波谷电压差）

最终得出：             E=E1±s=11.6V±0.7V

- 电子核质比实验

- 实验目的和要求：探究电子在电场、磁场中的运动规律，通过电偏转、磁偏转、电聚焦、				磁聚焦等实验内容熟练掌握仪器的使用方法，并测出和验证电子核质比

- 仪器设备：电子束测试仪、示波管

- 实验原理：

- 电偏转：

①电子从阴极发射出来时，可以认为初速度为零。阳极A2相对阴极Ｋ 具有加速正电位U２ 。它产生的电场使电子沿轴向加速。电子从速度为0到达A2时速度为v。由能量关系有：

v=2eU2m

②过阳极Ａ２的电子具有ν的速度进入两个相对平行的偏转板间。在两个偏转板上加上偏转电压 Ud，两个平行板间距离为ｄ。电场强度的方向与电子速度 ν 的方向相互垂直。

③离开偏转极板后，电子以原偏转方向匀速直线运动。总偏转量：

D=12UdlU2d(12l+L)

其中，l为偏转平行板的长度，L为离开偏转版后距离荧光屏的长度。

- 磁偏转：

电子通过A２后，若在垂直于ｚ轴的Ｘ方向放置一个均匀磁场，那么以速度 ν 飞越的电子在Ｙ方向上也将发生偏转。由于电子受洛伦兹力Ｆ=eBν，大小不变，方向与速度方向垂直，因此电子在Ｆ的作用下作匀速圆周运动，洛伦兹力就是向心力, 有：

evB=mv2R ，      所以 R=mveB

电子离开磁场将沿切线方向飞出，直射荧光屏。

- 电聚焦：

①电子受阳极产生的正电场作用而加速运动，同时又受栅极产生的负电场作用只有一部分电子能通过栅极小孔而飞向阳极。改变栅极电位能控制通过栅极小孔的电子数目，从而控制荧光屏上的辉度。当栅极上的电位负到一定的程度时，可使电子射线截止，辉度为零。

②调节对应的调节聚焦旋钮（改变聚焦电压）使光点达到最佳的聚焦效果，测量出各对应的聚焦电压 U1

- 磁聚焦和电子核质比：

①当给其中一对偏转板加上交变电压时，电子将获得垂直于轴向的分速度（用Ｖ⊥ 表示），此时荧光屏上便出现一条直线，随后给长直螺线管通一直流电流Ｉ，螺线管内便产生磁场，用Ｂ表示。运动电子在磁场中要受到洛仑兹力Ｆ=eＶ⊥B 的作用，平行方向v受力为零,电子继续向前作直线运动,而Ｖ⊥受力最大为Ｆ=eＶ⊥B，这个力使电子在垂直于磁场（也垂直于螺线管轴线）的平面内作圆周运动，设其圆周运动的半径为Ｒ，则有： R=mv⊥2ev⊥B

②圆周运动的周期为： T=2πRv⊥=2πmeB

③电子既在轴线方面作直线运动，又在垂直于轴线的平面内作圆周运动。它的轨道是一条螺旋线，其螺距用ｈ表示，则有h=vT（v已在电偏转中有计算公式）

④从上述两式可以看出，电子运动的周期和螺距均与Ｖ⊥ 无关。因此，电子在作螺线运动时，它们从同一点出发，尽管各个电子Ｖ⊥各不相同，但经过一个周期以后，它们又会在距离出发点相距一个螺距的地方重新相遇，这就是磁聚焦的基本原理。

⑤综上以及磁感应强度计算公式得：核质比

e/m=8π2U2(L2+D02)(μ0NIh)2

其中，μ０为真空中的磁导率μ０=4π×10-7亨利/米

本仪器的其它参数如下:

螺丝管内的线圈匝数：N=535±1（具体以螺丝管上标注为准）

螺线管的长度：L=0.235m

螺线管的直径：D0=0.092m

螺距(Y 偏转板至荧光屏距离) h=0.135m

- 实验内容：

- 电偏转：

①先连接好测试仪和示波管，开启电源开关，将“电子束－荷质比”选择开关打向电子束位置，辉度适当调节，并调节聚焦，使屏上光点聚成一细点。

②X、Y方向上调零，使光点位于示波管垂直中线上。

③测量偏转量Ｄ随电偏转电压 Ud变化：调节阳极电压旋钮，给定阳极电压 U２。将电偏转电压表显示打到显示 Y 偏转调节（垂直电压），改变 Ud测一组Ｄ值。改变 U2 后再测Ｄ－Ud变化。

④X方向同理。画出D-Ud图。

- 磁偏转：

①开启电源开关，将“电子束－荷质比”选择开关打向电子束位置，辉度适当调节，并调节聚焦，使屏上光点聚成一细点。

②光点调零，通过调节“Ｘ调节”和“Ｙ调节”旋钮，使光点位于Ｙ轴的中心原点。

③测量偏转量Ｄ随磁偏转电流Ｉ的变化，给定 U２，将磁偏转电流输出与磁偏转电流输入相连，调节磁偏转电流调节旋钮（改变磁偏转线圈电流的大小）测量一组Ｄ值。改变磁偏转电流方向，再测一组Ｄ－Ｉ值。改变 U２，再测两组Ｄ－Ｉ数据。（U２：600-1000V）。通过纽子开关切换磁偏转电流方向,再次实验。

④作D-I图像，求磁偏转灵敏度Ｄ/I，并解释为什么 U２不同，Ｄ/I 不同。

- 电聚焦：

①开启电源开关，将“电子束－荷质比”选择开关打向电子束位置，辉度适当调节，并调节聚焦，使屏上光点聚成一细点。

②光点调零，通过调节“Ｘ调节”和“Ｙ调节”旋钮，使光点位于Ｙ轴的中心原点。

③调节阳极电压 U２分别为600-1000V，对应的调节聚焦旋钮（改变聚焦电压）使光点达到最佳的聚焦效果，测量出各对应的聚焦电压 U1。

④求出 U2/U1。

- 磁聚焦和电子核质比：

①开启电子束测试仪电源开关，“电子束——荷质比”开关置于荷质比方向，此时荧光屏上出现一条直线，阳极电压调到 700V。

②将励磁电流部分的调节旋钮逆时针方向调节到头，并将励磁电流输出与励磁电流输入相连（螺线管）。

③电流换向开关打向正向，调节输出调节旋钮，逐渐加大电流使荧光屏上的直线一边旋转一边缩短，直到出现第一个小光点，读取此时对应的电流值 I正，然后将电流调为零。再将电流换向开关打向反向（改变螺线管中磁场方向），重新从零开始增加电流使屏上的直线反方向旋转并缩短，直到再得到一个小光点，读取此时电流值 I反。

④改变阳极电压为 800V,重复步骤③,直到阳极电压调到 1000V 为止。

⑤数据记录和处理。将所测各数据记入表中，通过先前的计算式，计算出电子荷质比 e/m。

- 实验数据记录：

- 电偏转：

不同阳极电压下，X轴电偏转灵敏度测量表：

| - Ud(600v) | - 5v | - 10v | - 15v | - 20v | - 25v | - 30v | - 35v | - 40v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - D(mm) | - 3.0 | - 6.5 | - 10.0 | - 13.5 | - 17.0 | - 20.5 | - 24.0 | - 27.5 |
| - Ud(700v) | - 5v | - 10v | - 15v | - 20v | - 25v | - 30v | - 35v | - 40v |
| - D(mm) | - 3.0 | - 6.0 | - 9.0 | - 12.0 | - 15.0 | - 17.8 | - 20.8 | - 23.7 |

- 不同阳极电压下，Y轴电偏转灵敏度测量表：

| - Ud(600v) | - 5v | - 10v | - 15v | - 20v |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - D(mm) | - 6.0 | - 12.0 | - 18.3 | - 25.0 |  |
| - Ud(700v) | - 5v | - 10v | - 15v | - 20v | - 25v |
| - D(mm) | - 5.0 | - 10.4 | - 15.7 | - 21.2 | - 27.1 |

- 磁偏转：

不同U2时磁偏转数据：

U2=600v时：

| D(mm) | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 12.5 | 15.5 | 19.0 | 22.0 | 25.2 | 28.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| D(mm) | -3.0 | -6.2 | -9.5 | -12.5 | -15.6 | -19.0 | -22.5 | -25.6 | 无 |
| I(mA) | -25 | -50 | -75 | -100 | -125 | -150 | -175 | -200 | -225 |

- U2=700v时：

| - D(mm) | - 3.0 | - 5.5 | - 8.5 | - 11.5 | - 14.5 | - 17.5 | - 20.4 | - 23.4 | - 26.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I(mA) | - 25 | - 50 | - 75 | - 100 | - 125 | - 150 | - 175 | - 200 | - 225 |
| - D(mm) | - -3.1 | - -5.9 | - -9.0 | - -11.7 | - -14.7 | - -17.6 | - 无 | - 无 | - 无 |
| - I(mA) | - -25 | - -50 | - -75 | - -100 | - -125 | - -150 | - -175 | - -200 | - -225 |

（无表示数据超出可精确测量范围而未测量）

- 电聚焦：

记录不同U2下的聚焦电压U1的值：

| U2 (V) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 (V) | 132 | 150 | 174 | 196 | 214 |
| U2 /U1 | 4.55 | 4.67 | 4.60 | 4.59 | 4.67 |

- 磁聚焦和电子核质比：

| - 阳极电压 - 励磁电流 | - 700V | - 800V | - 900V | - 1000V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I正(A) | - 1.50 | - 1.59 | - 1.66 | - 1.78 |
| - I反(A) | - 1.55 | - 1.63 | - 1.76 | - 1.87 |
| - I平均(A) | - 1.525 | - 1.610 | - 1.710 | - 1.825 |
| - 电子核质比e/m(C/Kg) | - 1.837×1011 | - 1.884×1011 | - 1.879×1011 | - 1.833×1011 |

- 数据处理与分析：

- 电偏转：

绘制D—Ud图：

可以求出，阳极电压为600V时曲线斜率为k1=0.70，

即X轴电偏转灵敏度为0.70mm/V

同理得出阳极电压为700V时X轴电偏转灵敏度为0.59mm/V

- 可以求出，阳极电压为600V时曲线斜率为k1=1.27，

- 即Y轴电偏转灵敏度为1.27mm/V

- 同理得出阳极电压为700V时Y轴电偏转灵敏度为1.10mm/V

- 磁偏转：

- 可以求出，阳极电压为600V时曲线斜率为k1=0.126，

- 即励磁电流为正时磁偏转灵敏度为0.126mm/mA

- 同理得出阳极电压为700V时磁偏转灵敏度为0.118mm/mA

- 求出，阳极电压为600V时曲线斜率为k1=0.13，

- 即励磁电流为负时磁偏转灵敏度为0.13mm/mA

- 同理得出阳极电压为700V时磁偏转灵敏度为0.12mm/mA

- 电聚焦：实验数据表明，在不同的加速电压U2下，U2 /U1的值基本保持不变。

- 磁聚焦和电子核质比：

查数据：电子核质比的标准值e/m=1.76×1011C/Kg

计算平均值为x=i=14xi/4= 1.858×1011C/Kg

则相对不确定度δ= x−e/me/m=5.2%

- 实验总结与思考：

- 弗兰克与赫兹实验中：

①示波器测量法能更加直观的感受到Ip随加速电压的周期性变化，能明显看到7个波峰与波谷的图像，但由于示波器上显示的数据是经过处理的，并不是实际的电压与电流，因此无法用于测量第一激发电位的具体值。

②本次实验中手动测量法在每个波峰与波谷处采集的点位较少，可能造成测量误差增大。为减小误差，可以分别在每个波峰与波谷附近多采集几组值。

- 电子核质比实验中：

①电偏转中，U２不同，Ｄ/Ud不同，主要是因为U2是加速电压，在相同的偏转电压Ud下，U2越大，电子进入偏转板时的速度越大，停留时间越小，偏转量也随之变小，因此Ｄ/Ud也越小。

②从实验数据中发现，在Ud和U2都相同的情况下，Y轴方向的偏转更大（理论上应该一样）。推测是因为电子自身重力的影响，使得电子在偏转时额外具有竖直向下的加速的，使得偏转量更大。

③磁偏转中，随着U2增大，D/I减小，同理，在相同的I下，U2越大，电子进入偏转板时的速度越大，时间少，D减小。

④测量电子核质比的过程中，无论测量正向还是反向励磁电流，都要求找到使得光电最汇聚的I记录，而仅凭肉眼很难做到非常精细的判断何时最汇聚，使得励磁电流的测量偏差较大，最终得到的电子核质比相对不确定度也较大。如需改进，可以在显示小光电前增置放大设备，以便更好把控记录励磁电流I的时机。

- 预习报告和实验纸面记录材料